|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年巴林左旗市政供水第四季度水质监测结果** | | | | | | |
| **被采样单位** | **水质性质** | **采样时间** | **检验项目** | **检验**  **结果** | **不合格项** | **备注** |
| 一水厂出厂水 | 出厂水 | 2022.10.25 | **感官性状和一般化学指标（18项）：**色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、铜、锌；  **毒理学指标（11项)：**砷、氰化物、氟化物、硝酸盐、汞、铅、镉、硒、六价铬、三氯甲烷、四氯化碳；  **细菌学指标（4项）：**  菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 以上指标共33项。 | 合格 |  |  |
| 一水厂水源水 | 水源水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 朱家商务酒店 | 末梢水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 蒙森奶茶馆 | 末梢水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 东白廉租房物业办 | 末梢水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 福泽自来水公司办公楼 | 末梢水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 疾控中心一楼109室 | 末梢水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 东城街道管理办公室 | 末梢水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 京华餐厅一部 | 末梢水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 巴林左旗总工会 | 末梢水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 二水厂出厂水 | 出厂水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 二水厂3号井 | 水源水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 二水厂4号井 | 水源水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 巴林左旗委党校 | 末梢水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |
| 君健家常菜饭店 | 末梢水 | 2022.10.25 | 合格 |  |  |