巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社

养殖厂房二期工程“5·21”

一般触电事故调查报告

巴林左旗政府事故调查组

目 录
- 4 -一、事故基本情况


- 4 -

（一）事故发生单位及相关单位概况

- 5 -

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社养殖厂房二期工程情况


 PAGEREF _Toc26902 \h - 5 -
- 6 -

（四）事故发生经过

- 7 -

（五）事故现场情况

- 8 -

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

- 8 -

二、事故应急处置及评估情况

- 8 -

（一）事故信息接报及响应情况

- 9 -

（二）事故现场应急处置情况

- 9 -

（三）医疗救治和善后情况

- 10 -

三、 事故原因分析

- 10 -

（一）直接原因分析

- 11 -

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

- 12 -

（三）其他可能因素排除

- 12 -

（四）间接原因分析

- 13 -

四、有关责任单位存在的主要问题

- 13 -

（一）巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社

- 13 -

（二）巴林左旗筑邦水泥制品有限公司

- 13 -

（三）林东镇人民政府

- 13 -

（四）巴林左旗住房和城乡建设局

- 14 -

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

- 15 -

（一）已被司法机关采取强制措施人员

- 15 -

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

- 18 -

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

- 18 -

（四）对属地政府及监管部门的处理建议

- 21 -

六、事故主要教训

- 21 -

（一）必须持续加强建筑施工领域“打非治违”力度

- 22 -

（二）必须全面加强建筑施工领域安全生产工作

- 23 -

七、事故整改和防范措施

（一）开展巴林左旗建筑施工领域“打非治违”专项行动
- 23 -
（二）加强建筑施工领域安全生产培训教育
- 23 -

（三）全力推动建筑施工领域安全生产治本攻坚三年行动
- 23 -
（四）举一反三进一步深化常态化隐患排查治理工作
- 23 -
巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社

养殖厂房二期工程“5·21”

一般触电事故调查报告

2025年5月21日12时40分，巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社养殖厂房二期工程发生一起一般触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约213.5464万元，事故发生时正在进行新建猪舍浇筑混凝土地面作业。
5月22日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（2007年3月28日国务院第172次常务会议通过2007年4月9日中华人民共和国国务院令第493号公布自2007年6月1日起施行）等法律法规，经旗政府批准，成立了由旗委常委、旗政府常务副旗长为组长，旗公安局、旗应急管理局、旗住建局、旗总工会有关负责同志参加的巴林左旗林东镇铭昊养殖家庭牧场“5·21”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请旗纪委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范和整改建议。

经调查认定，巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社养殖厂房二期工程“5·21”一般触电事故是一起由企业不落实安全生产主体责任、违法组织施工、施工现场安全措施不到位导致的生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概况

巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社为巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社养殖厂房二期工程建设单位，巴林左旗筑邦水泥制品有限公司为其建筑工地提供混凝土。
1.巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社概况。巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社是一家主要从事生猪饲养、销售的养殖企业。成立于2021年4月20日，位于巴林左旗林东镇新房身村白草洼下1号东侧，原名巴林左旗林东镇铭昊养殖家庭牧场，2023年8月1日注册为巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社。法定代表人单永成，出资额100万元，现有两栋猪舍，共约2000平方米，现存生猪2000头，共有员工4人，持有营业执照（统一社会信用代码：93150422MACRT88T1M）。

2.巴林左旗筑邦水泥制品有限公司概况。巴林左旗筑邦水泥制品有限公司主要从事水泥制品制造和预拌制混凝土承包，成立于2020年1月7日，注册地址巴林左旗林东镇柳树沟村211号，法定代表人王利全，注册资本2500万元，现有从业人员30余人，共有混泥土泵车2辆（其中一辆为租赁），水泥罐车9辆。持有建筑业企业资质证书（证书编号：D315652563，资质类别与等级：预拌混凝土专业承包不分等级，有效期：2024-05-30至2029-05-30，发证机关：赤峰市住房和城乡建设局）、营业执照（统一社会信用代码：91150422MA0QL8BG8W）。
（二）事故发生单位安全管理情况

巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社未任命安全生产管理人员，无安全生产相关管理制度，未制定安全生产应急预案，未组织应急演练，未建立安全生产相关档案。
巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社养殖厂房二期工程计划在巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社门前新建两栋猪舍，共约3000余平方米。2021年4月12日，林东镇人民政府出具了《关于巴林左旗昌宏种养殖专业合作社等10家设施农用地的批复》（林政字﹝2021﹞76号），批准了巴林左旗林东镇铭昊养殖家庭牧场21.08亩的设施农用地，用地截止期限自2021年3月28日至2051年3月28日。巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社未找建筑施工企业承揽建设工程，自行组织人员进行施工。

（三）巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社养殖厂房二期工程情况

2025年5月12日，巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社法定代表人单永成与吴春山（无所属公司）达成口头协议，由吴春山负责两间猪舍（共3000平左右，每间1500平左右）的土建工程。2025年5月16日，吴春山与王建民（无所属公司）达成口头协议，以每平米8元的价格将3000平猪舍地面混凝土浇筑工程分包给王建民。2025年5月16日单永成与巴林左旗筑邦水泥制品有限公司法定代表人王利全达成口头协议，由巴林左旗筑邦水泥制品有限公司商砼站为其提供600余立混凝土，用于浇筑新建猪舍的地面。

2025年5月16日施工人员开始进场平整场地，5月21日开始浇筑混凝土地面。

[image: image1.png]



图1  事故现场方位图
（四）事故发生经过

5月21日6时，浇筑混凝土地面的承包人王建民、袁晓忠与其所雇工人赵全、袁文俊、霍连财、李春雷、庞雨祥、李强到达巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社院门外施工场地开始支模作业，同时巴林左旗筑邦水泥制品有限公司混凝土罐车及混凝土泵车到达施工现场。7时开始进行猪舍地面混凝土浇筑作业，由混凝土泵车司机刘志操作泵车，庞雨祥在地面抱着输送管往工作面放灰，其余人负责平灰、振捣、磨光等工作。作业至12时40分，在浇筑猪舍混凝土地面至20余米处时，在地面抱着输灰管正在进行放灰作业的庞雨祥“哎呦”一声大喊后倒地，随后马上起身走了两步后，紧接着又倒地不起。在附近的王建民、袁晓忠等人听到叫喊声过来查看，发现庞雨祥面朝地趴在地上，身体抽搐，王建民、袁晓忠等人将庞雨祥翻过身来，袁晓忠用手托着庞雨祥的头部，发现其脸色发青、鼻孔出血，招呼无应答反应。
（五）事故现场情况

事故发生地点位于林东镇新房身村后山巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社，巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社北侧为荒山，东、南、西三面均为耕地。中心现场位于巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社门前施工现场，该施工现场南侧为土堆，土堆南侧有一水泥电线杆，东侧为施工现场入口，北侧为三根电线杆与一组变压器，西侧为土堆。该中心现场内混凝土与土质地面相接处，有一平整机和震荡机。一辆混凝土泵车位于10kV架空线路南侧40余米处，但其布料臂伸展后，前端距架空线路水平距离不足2米，未达到安全标准。死者庞雨祥位于混凝土泵车左侧约6米处。
施工现场上方电力线路为10kV配电线路，产权为巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社所有，主供电源为66kV上京变电站10kV上罕线林东镇新房身村委会分支27号杆，电源出线采用架空线路，架空线路规格JkLYJ-50,长度0.92km。

[image: image2.jpg]


图2  事故现场照片
（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失213.5464万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年5月21日14时54分，死者庞雨祥亲属庞宇浩在旗医院拨打110报警电话报警，经旗公安局初步调查后，于5月22日11时通知旗应急局此次事故涉嫌生产安全事故，旗应急局于5月22日11时10分向旗委、旗政府值班室上报了事故信息，旗委、旗政府向市委、市政府值班室上报事故信息，同时旗应急局向赤峰市应急管理局上报事故信息。
（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，开展了作业人员现场急救、医护人员现场急救、医院抢救等各项紧急救助措施，具体情况为：在现场的王建民等人按压庞雨祥胸部进行急救，12时48分王建民拨打120急救中心电话求救，13时19分救护车到达现场，医护人员进行现场急救后于13时21分用救护车将庞雨祥送往旗医院进行抢救。

由于巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社未组织编制养殖厂房二期工程生产安全事故应急预案，且事故发生时巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社主要负责人未在事故现场，导致事故发生后未启动应急预案，主要负责人未在现场指挥应急救援处置工作。现场作业人员自行开展应急救援处置，对死者庞雨祥进行了现场救援并及时送往医院进行抢救。
（三）医疗救治和善后情况

13时43分，救护车到达旗医院，13时45分开始抢救，14时16分医生宣布庞雨祥经抢救无效死亡。
2025年5月23日，巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社、巴林左旗筑邦水泥制品有限公司与死者庞雨祥母亲、儿子签订赔偿协议书，由巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社、巴林左旗筑邦水泥制品有限公司共同向死者庞雨祥母亲、儿子一次性赔偿死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费、精神损害抚慰金等合计人民币100万元，签订协议时一次性付清。
事故原因分析

经现场勘查、调查取证、专家论证等综合分析，导致此次事故的直接原因为：巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社养殖厂房二期工程在未委托具有资质的勘察单位、设计单位、建筑施工企业进行勘察、设计、施工的情况下违法进行建筑施工；未编制施工组织设计，未根据建筑工程特点制定相应的安全技术措施。在10kV电力线路下方进行混凝土浇筑作业前，未制定并采取安全技术措施，在进行混凝土泵送作业时，混凝土泵车布料臂与架空线路未保持2米安全距离，导致10kV电力线路与混凝土泵车布料臂产生放电。
直接原因分析

1.建筑工程违法建设施工。根据《中华人民共和国建筑法》第十三条：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动”，巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社未委托具有资质的勘察单位、设计单位、建筑施工企业进行勘察、设计、施工，而是直接雇用个人进行建筑施工作业。巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社在不具有建筑施工资质的情况下既是建设单位又是施工单位，属于违法施工。
2.未制定并采取安全技术措施。根据《中华人民共和国建筑法》第三十八条：“建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施”，巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社未编制施工组织设计，未根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。根据《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）7.5.3施工现场道路设施等与外电架空线路的最小距离应符合表7.5.3的规定：“各类施工机械外缘与外电架空线路最小距离，10kV及以下2.0米”，施工现场上方电力线路为10kV配电线路，东西向横穿施工作业现场，在10Kv电力线路下进行混凝土浇筑作业前，未制定并采取相应安全技术措施。在进行混凝土浇筑作业时，混凝土泵车布料臂与架空线路未始终保持2米安全距离。
事故相关检验检测和鉴定情况

2025年5月23日，巴林左旗公安局将死者庞雨祥相关器官送往赤峰市医院进行病理诊断，2025年6月24日赤峰市医院出具了《彩色图文诊断报告》（病理号：SJ000408），诊断结论：

1.左足及右肘部皮肤表皮细胞核深染、纵向伸长、扭曲、极性化，区域表皮脱落，真皮血管扩张、淤血，区域胶原纤维凝固型坏死，符合电流斑。

2.心肌脂肪浸润，主动脉轻度粥样硬化，右冠状动脉粥样硬化Ⅱ级，显微镜下可见心肌纤维波浪状排列及心肌纤维断裂。

3.软脑膜血管充血伴点状间质出血，枕叶局灶蛛网膜下腔出血。大小脑实质、脑室及脑干未见特殊，脑血管未见异常。

4.双侧肺水肿、血管淤血、部分肺泡扩张融合。

5.中度脂肪肝，汇管区慢性炎细胞浸润，胆囊胆固醇性息肉，胆囊黏膜自溶。

6.脾脏及双侧肾脏实质淤血，点灶状肾被膜下出血。

2025年巴林左旗公安司法鉴定中心出具了法医学尸体检验鉴定书，鉴定意见：为庞宇祥的死亡原因系电击死亡。
其他可能因素排除

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。
（四）间接原因分析
1.巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社对建筑工程安全管理不到位。巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社未建立并执行安全生产责任制度，未建立全员安全生产责任制；未建立健全劳动安全生产教育培训制度，未对现场施工作业人员进行安全生产培训教育，从业人员不具备必要的安全生产知识；未设置安全生产管理机构、未配备专职安全生产管理人员。
2.巴林左旗筑邦水泥制品有限公司对商砼站安全生产管理不到位。巴林左旗筑邦水泥制品有限公司未建立安全生产管理制度、全员安全生产责任制，未按规定对商砼站混凝土泵车司机刘志进行安全生产“三级”培训教育。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社
巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社未委托具有资质的勘察单位、设计单位、建筑施工企业进行勘察、设计、施工，未编制施工组织设计[
]。未根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施[
]。未建立并执行安全生产责任制度，未建立全员安全生产责任制[
]。未建立健全劳动安全生产教育培训制度，未对现场施工作业人员进行安全生产培训教育[
]。
巴林左旗筑邦水泥制品有限公司

巴林左旗筑邦水泥制品有限公司未建立安全生产管理制度、全员安全生产责任制，未按规定对商砼站混凝土泵车司机刘志进行安全生产“三级”培训教育[
]。未向巴林左旗住房和城乡建设局提交复工报告、违反巴林左旗住房和城乡建设局禁止其生产、销售预拌制混凝土指令。
林东镇人民政府

林东镇人民政府履行属地安全监管职责不到位，对辖区内在建工程排查工作监督指导不到位。未按照巴林左旗人民政府《关于常态化做好建设工程项目安全生产工作的通知》（﹝2025﹞51号）文件要求，及时排查发现并上报在建工程[
]。2025年3月20日林东镇人民政府召开工作会议，对做好建设工程项目安全生产工作做出了安排部署，要求镇安监办和项目办做好对接，保证建设项目进场前严格做到《关于常态化做好建设工程项目安全生产工作的通知》文件中的“五必须”要求。同时也要督导各村做好排查，务必做好安全提示，开展隐患排查。2025年5月16日、5月20日，林东镇新房身村村民委员会对巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社开展了安全排查工作，发现其门前存在施工作业后，未将此情况上报林东镇人民政府。
巴林左旗住房和城乡建设局

巴林左旗住房和城乡建设局对预拌制混凝土生产、施工领域安全监管不到位。未检查发现巴林左旗筑邦水泥制品有限公司在预拌制混凝土生产、施工方面存在未建立安全生产管理制度、全员安全生产责任制，未按规定对商砼站混凝土泵车司机刘志进行安全生产“三级”培训教育的情况。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

巴林左旗筑邦水泥制品有限公司主要负责人王利全、车队队长程磊、混凝土泵车司机刘志因涉嫌犯罪被巴林左旗公安局取保候审。
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.单永成。单永成，男，群众，2023年8月担任巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社法定代表人，负责主持巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社全面工作。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，未依法履行主要负责人对本单位安全生产管理职责，对本次事故负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责”，第（一）项：“建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设”、第（二）项：“组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程”、第（三）项：“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”、第（五）项：“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”、第（六）项：“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款”，第（一）项：“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”的规定，建议由巴林左旗应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.王利全。王利全，男，群众，2024年4月担任巴林左旗筑邦水泥制品有限公司法定代表人，负责主持巴林左旗筑邦水泥制品有限公司全面工作。未建立并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度，未依法履行主要负责人对本单位安全生产管理职责，对本次事故负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责”，第（一）项：“建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设”、第（二）项：“组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程”之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款”，第（一）项：“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”的规定，建议由巴林左旗应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。
3.程磊。程磊，男，群众，2024年4月担任巴林左旗筑邦水泥制品有限公司车队队长，负责巴林左旗筑邦水泥制品有限公司车队管理工作。对混凝土泵车司机刘志安全生产培训教育不到位，未依法履行安全生产管理人员安全生产职责，对本次事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责”，第（二）项：“组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况”之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：“ 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款”，第（一）项：“发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款”的规定，建议由巴林左旗筑邦水泥制品有限公司对其免去其车队队长职务；由巴林左旗应急管理局处上一年年收入百分之二十五的罚款。
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社。安全生产主体责任落实不到位。未委托具有资质的勘察单位、设计单位、建筑施工企业进行勘察、设计、施工，自行雇用人员进行建筑施工。未编制施工组织设计。未根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施，施工现场安全措施不到位。在不具备安全生产条件组织施工作业。对本次事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第十二条：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：（一）有符合国家规定的注册资本；（二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（三）有从事相关建筑活动所应有的技术装备；（四）法律、行政法规规定的其他条件”、第十三条：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动”、第三十六条：“建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度”、第三十八条：“建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施”、第四十四条第一款：“建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生”、第四十六条：“建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业”；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条：“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动”的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款”，第（一）项：“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”、《应急管理行政处罚裁量权基准》第95项B阶次：“造成一人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的处50万元以上70万元以下的罚款”的规定，综合考虑其主动配合事故调查处理，积极赔付死者家属行为，建议由巴林左旗应急管理局给予罚款50万元。
2.巴林左旗筑邦水泥制品有限公司。未建立安全生产管理制度和全员安全生产责任制，未按规定对商砼站混凝土泵车司机刘志进行安全生产“三级”培训教育，对本次事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容”、第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”；《生产经营单位安全培训规定》第十二条：“加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能”、第十三条：“生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时”之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款”，第（一）项：“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”、《应急管理行政处罚裁量权基准》第95项B阶次：“造成一人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的处50万元以上70万元以下的罚款”的规定，综合考虑其存在违反主管部门指令，但主动配合事故调查处理，积极赔付死者家属行为，建议由巴林左旗应急管理局给予罚款63万元。

（四）对属地政府及监管部门的处理建议
1.林东镇人民政府。履行属地安全监管职责不到位，对辖区内在建工程排查工作监督指导不到位。建议由巴林左旗人民政府对林东镇人民政府主要负责人进行约谈，由林东镇人民政府主要负责人对分管负责人、股室负责人进行批评教育。
2.巴林左旗住房和城乡建设局。巴林左旗住房和城乡建设局对预拌制混凝土生产企业（如巴林左旗筑邦水泥制品有限公司）的安全生产培训、制度建立等监管不到位，未及时发现其安全隐患。建议由巴林左旗人民政府对巴林左旗住房和城乡建设局主要负责人进行约谈，由巴林左旗住房和城乡建设局主要负责人对分管负责人、股室负责人进行批评教育。
六、事故主要教训

（一）必须持续加强建筑施工领域“打非治违”力度

该建设项目的建设单位在未进行工程设计、未委托具有资质的施工企业进行施工的情况下违法进行建筑施工，存在严重的违法行为。必须进一步加大建筑施工领域“打非治违”力度，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，精准发现和打击工程建设领域各类违法行为，进一步加强建筑市场监管力度，规范建筑市场秩序，分析建筑市场存在的共性问题和突出隐患，提出改进措施，建立长效机制，持续保持打击工程建设领域违法违规行为高压态势。

必须全面加强建筑施工领域安全生产工作

近年来建筑施工领域生产安全事故多发、频发，针对这一情形，巴林左旗人民政府研究制定了《关于常态化做好建设工程项目安全生产工作的通知》，明确了监管部门、属地政府及企业的安全生产责任。此次事故的发生，表明对《关于常态化做好建设工程项目安全生产工作的通知》中的有相关要求贯彻落实不到位，执行中存在偏差。一是安全生产规章制度不健全。存在未按规定建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、操作规程或者安全生产规章制度不符合企业实际，缺少操作性；二是建筑施工领域安全生产培训教育不到位。通过事故调查，发现建设单位主要负责人对建筑施工安全防范措施等不了解、不知情，未按规定对施工作业人员进行安全生产教育培训，针对对施工作业现场的安全风险应采取的安全措施不清楚，不具备安全施工必备的知识和技能；三是对建筑工程安全监管力度有待加强。巴林左旗林东镇铭昊养殖专业合作社养殖厂房二期工程，2025年5月16日施工人员开始进场施工，至5月21日事故发生，期间属地政府、监管部门均未发现该建筑工程存在违法行为。在对建筑工程摸底排查、安全监管方面存在不足，未能及时发现、处理、上报该建筑工程存在的违法行为。当前，正处于建筑施工高峰期，做好建筑施工领域安全风险防范工作尤为重要。必须坚持底线思维，深入排查隐患，全面加强建筑施工领域安全管理，严格落实各项防范措施，细之又细、实之又实、好之又好做好各项工作，确保建筑施工领域安全生产态势平稳。为进一步强化重大安全风险源动态辨识，健全安全生产监管体系，坚决防范和遏制违法建设行为，提升安全生产标准化管理水平，提升建筑施工安全风险防范和治理能力。
七、事故整改和防范措施
（一）开展巴林左旗建筑施工领域“打非治违”专项行动

为精准发现和打击工程建设领域各类违法行为，健全常态化检查机制，在全旗范围内由旗住建局组织开展巴林左旗建筑施工领域“打非治违”专项行动。制定专项行动方案，落实责任部门和责任人，加大人员和精力投入，严格执法检查，对整治行动中发现的违法违规问题要依法依规坚决查处，杜绝监管执法宽、松、软等问题，要建立跟踪督办、完善记录、及时反馈等机制，及时将各项目检查情况、整改情况、处理结果上报巴林左旗安全生产委员会，确保专项整治行动取得实效。

（二）加强建筑施工领域安全生产培训教育

持续深入开展针对各责任主体的安全生产能力素质培训，依托高等院校、专业化培训机构加强安全监管执法人员、企业主要负责人和安全管理人员的培训教育，完善全体从业人员安全教育体系，大力培育安全文化，增强全民安全意识，提升公众安全素质。一是组织开展部门监管人员、属地政府排查人员业务能力培训班，切实加强基层工作人员业务水平和履职能力；二是组织开展建筑施工领域企业安全生产主要负责人、安全管理人员培训班，加强企业安全生产履职能力。

全力推动建筑施工领域安全生产治本攻坚三年行动

严格按照《住房城乡建设部关于开展房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动的通知》（建质﹝2024﹞27号）要求，充分总结治本攻坚行动的工作经验，深刻剖析工作中的短板、弱项，针对存在的问题和不足研究制定整改方案。重新梳理完善工作任务清单，逐项明确落实举措、责任人员、工作时限等要求。加强组织协调、督导检查，创新工作机制，结合地域特点、季节特点、施工特点和企业管理水平开展综合风险评估，对重点领域、高危环节加大监管力度，推动安全监管向事前预防转型。
开展全领域安全生产隐患排查整治专项行动

结合矿山、危化、工贸、道路交通、建筑施工、城镇燃气、特种设备、文化旅游、消防等领域安全防范重点，制定全旗安全生产隐患排查整治专项行动方案，明确检查内容、责任部门、时限要求及保障措施。通过采取执法检查、聘请专家指导服务等方式，全面开展安全生产隐患排查整治行动，对检查出来的问题隐患建立问题隐患清单，明确整改单位、责任人员和整改时限，对违法违规行为由主管部门依法给予行政处罚，对不具备安全生产条件且难以整改到位的企业，依法予以关闭取缔。做到排查不留死角，整改不留后患。

[�] 《中华人民共和国建筑法》第十三条：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。


[�] 《中华人民共和国建筑法》第三十八条：建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。


[�] 《中华人民共和国建筑法》第三十六条：建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。


[�] 《中华人民共和国建筑法》第四十六条：建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。


[�] 《关于常态化做好建设工程项目安全生产工作的通知》（﹝2025﹞51号）一、明确工作责任（四）属地要严格落实兜底监管责任。对于一事一议等未经行业主管部门备案、未办理施工许可的项目，属地要严格履行安全监管职责，主要负责人、监管责任人具体职责分工同上。





