巴林左旗碧流台镇南杨家营子双井沟供水保障工程“8·12”一般坍塌事故调查报告

2025年8月12日15时50分，巴林左旗碧流台镇南杨家营子双井沟供水保障工程施工中发生一起一般坍塌事故，造成一人死亡，直接经济损失144.5229万元，事故发生时正在进行自来水管道熔管入户作业。
8月12日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经旗政府批准，成立了由旗委常委、旗政府常务副旗长为组长，旗政府副旗长为副组长，旗公安局、旗应急管理局、旗水利局、旗总工会有关负责同志参加的巴林左旗碧流台镇南杨家营子双井沟供水保障工程“8·12”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请旗纪委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范和整改建议。

经调查认定，巴林左旗碧流台镇南杨家营子双井沟供水保障工程“8·12”一般坍塌事故是一起由于施工单位未按设计施工、施工现场安全措施不到位导致的生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概况

巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队是一家主要从事市政道路工程建筑、园林绿化工程施工、场地准备活动、管道和设备安装、水利工程服务、室内外装饰装潢服务等活动的个体工商户。成立于2020年7月3日，位于内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东东城东河路34-2号。经营者陈立华，持有营业执照。2025年7月28日与碧流台镇政府签订施工合同，承接巴林左旗碧流台镇南杨家营子双井沟供水保障工程施工并开工建设。

（二）事故发生单位安全管理情况

巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队无安全生产相关管理制度，未制定安全生产应急预案，未组织应急演练，未对现场作业工人进行有效安全教育培训、未建立安全生产相关档案。
（三）碧流台镇南杨家营子双井沟供水保障工程情况

碧流台镇南杨营子双井沟供水保障工程于2025年7月3日取得旗发改委出具的立项批复文件（左发改字〔2025〕191号）；7月9日取得旗财政局预算评审结论（左财字〔2025〕250号）；7月13日发布项目竞争性谈判公告；7月24日开展竞争性谈判由巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队中标，中标金额58.8万元；7月28日施工方与碧流台镇政府签订合同并开工建设。工程内容：新建闸阀井4座，更新输配水管网7.8公里。工程设计图纸由碧流台镇政府提供，设计单位为中科华创国际工程设计顾问集团有限公司（建筑行业甲级资质）

[image: image1.png]“20250812” 17 A4k Z 7 23

BHENF AN NEAFEFREAG TET EH

RA

RA

HEEKAT|

RA

/ @ ¥
— o e
R A
HEEE
R A
T

B ®
Z2Az| enzmzasawran
B 20258087 128
SERE| EREBASRASHSRAE
SEA e
B 20258087 138




图1  事故现场平面图
（四）事故发生经过

2025年8月12日13时左右，施工现场陈立华、陈某组织王国祥、吕某有等8人开始进行自来水管道熔管入户作业。作业过程为钩机进行入户工作坑开挖、打钻、熔管入户、沟槽回填。15时50分，管道工王国祥在工作坑内进行熔管作业时，南侧的沟帮突然坍塌，将其掩埋。在附近的陈某等人听到呼声后，立即跳入坑中救人，通过徒手清理、铁锹挖土、钩机清土将人救出，现场人员采用掐人中方式进行抢救，呼叫无应答反应。
（五）事故现场情况

事故发生地点位于碧流台镇南杨营子村双井沟自然村，中心[image: image2.jpg]


现场位于双井沟自然村何浩仁家北侧水泥路边，水泥路为东西向，水泥路两侧为村民院落。中心现场为一明显土坑，坑长10.4米、最宽处3.82米，坑底凹凸不平，深为2.3米、最深处2.9米，周围有彩旗，死者被掩埋于自西向东中部位置。
图2  事故现场照片
（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失144.5229万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年8月12日16时35分，南杨营子村委会负责人张某将事故发生情况上报碧流台镇人民政府镇长，碧流台镇党政主要领导接到事故信息后，立即组织派出所等有关人员第一时间赶赴现场维持秩序，安抚家属；17时05分碧流台镇人民政府镇长向旗政府常务副旗长和旗应急管理局报告事故发生。旗应急局于8月12日17时15分向赤峰市应急管理局上报事故信息。
（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场管理人员陈某立即拨打120急救电话并组织人员开展救援。16时30分，旗医院120救护车抵达现场对伤者进行抢救，16时38分，王国祥经医务人员抢救无效宣告死亡。

由于巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队未组织制定碧流台镇南杨家营子双井沟供水保障工程生产安全事故应急预案，且事故发生时巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队主要负责人未在事故现场，导致事故发生后未启动应急预案，主要负责人未在现场指挥应急救援处置工作，现场救援工作由现场人员自行开展。
（三）医疗救治和善后情况

16时30分，旗医院120救护车抵达现场对伤者进行抢救，16时38分，王国祥经医务人员抢救无效宣告死亡。

2025年8月13日，巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队与死者王国祥妻子、儿子签订赔偿协议书，由巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队向死者王国祥妻子、儿子一次性赔偿死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费、精神损害抚慰金等合计人民币93万元，签订协议时一次性付清。
事故原因分析

经现场勘查、调查取证等综合分析，导致此次事故的直接原因为：入户工作坑开挖未按照设计图纸施工，未对工作坑进行放坡处理，沟槽呈垂直状态。
直接原因分析

现场负责人陈某违章指挥，未按设计图纸组织施工。根据《水利工程质量管理规定》第三十二条规定，施工单位必须按照批准的设计文件和有关技术标准施工，不得擅自修改设计文件，不得偷工减料。巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队在入户工作坑开挖中未按设计图纸要求，进行1:0.33坡度角放坡，沟帮与地面呈垂直状态，且未对沟帮进行支护。
事故相关检验检测和鉴定情况

2025年8月21日，巴林左旗公安司法鉴定中心出具《法医学尸体检验鉴定书》（（左）公安（司）鉴（尸）字〔2025〕2032号），鉴定意见：王国祥损伤特征符合盾形外力作用形成，双眼球睑结膜散在点状出血、肺脏及心脏浆膜层散在点状出血、多脏器瘀血，符合窒息征象，死亡原因系窒息死亡。

其他可能因素排除

经现场勘查和公安机关侦查，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。
（四）间接原因分析
1.安全生产管理体系不健全。无安全生产相关管理制度、操作规程，未制定安全生产应急预案，未编制安全生产措施方案，未对现场作业工人进行有效安全教育培训、未建立安全生产相关档案。

2.作业现场安全管理不到位。负责人安全管理能力不足，缺乏作业环境风险辨识能力，未充分认知沟槽作业风险特性及连日降雨的危害，未及时停止危险作业、采取避险措施，也未对沟槽内作业采取有效安全防护，未能为作业人员提供安全作业环境，安全管理流于形式。
四、有关责任单位存在的主要问题

（一）巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队

巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队在入户工作坑开挖中未按设计图纸要求，进行1:0.33坡度角放坡，沟帮与地面呈垂直状态，且未对沟帮进行支护[
]。未组织编制保证安全生产的措施方案并备案[
]。未建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，未制定安全生产规章制度和操作规程[
]。未建立健全安全生产教育培训制度，未对现场施工作业人员进行有效安全生产培训教育。[
]
碧流台镇人民政府

碧流台镇人民政府履行属地安全监管职责不到位，对辖区内在建工程排查工作监督指导不到位。作为项目发包方，未严格履行项目法人的监理责任，未按照巴林左旗人民政府《关于常态化做好建设工程项目安全生产工作的通知》（﹝2025﹞51号）文件要求，及时完成“五必须”工作。[
]
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队主要负责人陈立华、现场负责人陈某因涉嫌犯罪被巴林左旗公安局取保候审。
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.陈立华，男，群众，系巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队主要负责人，负责主持施工队全面工作。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，未依法履行主要负责人对本单位安全生产管理职责，对本次事故负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责”，第一项：“建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设”、第二项：“组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程”、第三项：“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”、第五项：“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”、第六项：“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案”之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款”，第一项：“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”的规定。但个体工商户并无独立财产，依据“《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条　对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚”一事不再罚原则，不对个体工商户及其经营者同时处罚，建议对事故单位进行罚款，不对个体工商户经营者进行个人行政处罚。

2.陈某，男，群众，巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队现场管理人员，负责施工管理工作。未组织工人按照批准的设计文件和有关技术标准施工，存在违章指挥行为，对施工现场工人安全生产培训教育不到位，没有及时排查生产安全事故隐患，未依法履行安全生产管理人员安全生产职责，对本次事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责，第二项：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况、第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议、第六项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”之规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：“ 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款”，第一项：“发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款”的规定，建议处上一年年收入百分之二十五的罚款。
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队。安全生产主体责任落实不到位，未按照批准的设计文件和有关技术标准施工，对本次事故负有责任。其行为违反《水利工程质量管理规定》第三十二条规定，施工单位必须按照批准的设计文件和有关技术标准施工，不得擅自修改设计文件，不得偷工减料。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款”，第一项：“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款，第二项造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。
（四）对属地政府及监管部门的处理意见

巴林左旗碧流台镇人民政府。履行属地安全监管职责不到位，对辖区内在建工程排查工作监督指导不到位。建议由巴林左旗人民政府对碧流台镇人民政府进行通报批评并对其主要负责人进行约谈。由碧流台人民政府对镇水利所、应急办负责人进行批评教育。镇水利所、应急办负责人向碧流台人民政府作出书面检讨。
六、事故主要教训 

（一）施工单位安全管理失效

巴林左旗林东东城宸邦建筑施工队未建立任何安全生产管理制度，既未配备安全管理人员，也未开展安全教育培训，甚至无视设计图纸违规施工，直接导致沟槽垂直开挖无防护，是事故发生的核心内因。

（二）风险辨识与应急处置能力缺失

施工队负责人缺乏专业安全能力，未结合连日降雨的气象条件、项目地质情况评估坍塌风险，既未制定雨天专项施工方案，也未在危险作业时采取避险措施，对明显安全隐患视而不见。

（三）属地政府监管职责落实不到位

碧流台人民政府未按上级文件要求认真检查辖区在建工程，未严格落实项目法人的监理责任，未能及时发现施工队的违规行为，监管存在“盲区”，未能发挥属地安全监管的兜底作用，间接放任了事故风险累积。

七、事故整改和防范措施
（一）实施巴林左旗农村牧区供水保障工程安全检查专项行动

自即日起至本年度10月份，巴林左旗将在全旗范围内由旗水利局组织开展农村牧区供水保障工程安全检查专项行动。制定详尽的专项行动方案，明确责任部门和责任人，加大人力和精力投入，严格执行检查。对整治过程中发现的违法违规问题，将依法依规坚决查处，杜绝监管执法宽松软现象。专项行动结果及时上报巴林左旗安全生产委员会，以保障专项整治行动取得实效。

（二）加强建设工程领域安全生产培训教育，筑牢主体责任防线

根据《关于常态化做好建设工程项目安全生产工作的通知》要求，实施在建工程动态管理。各责任单位需持续深入开展针对各责任主体的安全生产能力与素质培训，严格把控危险作业的“技术红线”，强化人员安全的“能力底线”，切实提升企业安全生产履职能力。

（三）从“治已病”到“防未病”，破解深层次矛盾

由巴林左旗水利部门牵头，在3个月内修订《小微水利施工队安全生产管理办法》，明确小微施工队的安全管理标准（如人员配备、制度建设），并将供水、排水等小型民生工程纳入重点监管范围。对未达标的施工队实施“黑名单”制度，禁止其参与辖区内任何工程项目招投标。同时，编制《小型供水工程沟槽开挖安全技术指南》，明确不同地质条件下的放坡比例、支护方式及雨天作业禁忌，并免费发放至各施工单位，组织专项解读培训，从技术源头降低违规施工风险。

[�] 《水利工程质量管理规定》第三十二条第一款：施工单位必须按照批准的设计文件和有关技术标准施工，不得擅自修改设计文件，不得偷工减料。


[�] 《水利工程建设安全生产管理规定》第九条第一款：项目法人应当组织编制保证安全生产的措施方案，并自开工报告批准之日起15日内报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的水利工程建设安全生产监督机构(以下简称安全生产监督机构)备案。建设过程中安全生产的情况发生变化时，应当及时对保证安全生产的措施方案进行调整，并报原备案机关。


[�]《水利工程建设安全生产管理规定》第十八条第一款：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对所承担的水利工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。


[�] 《关于常态化做好建设工程项目安全生产工作的通知》（﹝2025﹞51号）一、明确工作责任（四）属地要严格落实兜底监管责任。对于一事一议等未经行业主管部门备案、未办理施工许可的项目，属地要严格履行安全监管职责，主要负责人、监管责任人具体职责分工同上。







